
Prilog IV.

TROŠKOVNIK – RADOVI ZA SANACIJA SUSTAVA GRIJANJA 
	Red.

broj
	Naziv proizvoda – opis stavke 
	Jedinica mjere
	Količina 
	Jedinična cijena bez PDV
	Ukupna cijena bez PDV-a
	Iznos PDV-a 
	Ukupna cijena sa PDV-om

	1. 
	Kanal dužine 90m dimenzije su 100x0,90x0,80=72m kubna.cijena m kubna je ____EUR Da u cijenu bude uračunat kompletan rad na što se odnosi Zapilavanje asfalta,betona,štemanja,utovar i odvoz na za to predviđen deponij. 

Skidanje i vraćanje kocke nakon iskopa kanala ___EUR po kvadrtu  cca 20 kvadrata i u cijenu uračunat sav rad. 

Nabva i ugradnja pjeska za zasipanje instalacije u kanalu cca 40 kubika cijena ugradnje i dobave ____EUR po m kubnom

Beton s ugradnjom ___ EUR 


	kol 
	1
	
	
	
	

	2. 
	Dobava i ugradnja ppr cijevi sa izolacijom promjer 90climaterm 190m 
	m
	190
	
	
	
	

	3. 
	Radni sati ,rad -NKV i VKV 
	h 
	10
	
	
	
	

	4. 
	Sitni potroši materijal 
	kol 
	1
	
	
	
	

	5. 
	Dobava i ugradnja izolacije 13x90
	m
	200
	
	
	
	


Ukupno bez PDV-a:



                             _______________________eur
Iznos: PDV




                             _______________________eur
Sveukupno s PDV-om


                               _____________________eur






________________________________________








     Potpis i pečat ponuditelja


